茶艺生活馆改造工程预算编制说明

一、工程概况

1、工程名称：茶艺生活馆改造工程

2、建设地点：浙江交通技师学院

3、建设单位：浙江交通技师学院

4、编制范围：茶艺生活馆改造工程，拆除原墙面地面天棚面层等，新增墙面地面天棚面层等及水电安装工程

5、本工程采用国标清单编制。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

3、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；

4、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)；

5、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

6、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

7、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）；

8、材料价格参照《金华建设工程造价信息》2021第6期、《浙江造价信息》2021年第6期，信息价中没有的材料参照市场价或暂定价；

9、人工信息价：人工价格按金华市2021年6月金华市建设工程人工市场信息价调整到一类人工工日单价134元，二类人工工日单价145元，三类人工工日单价168元；

10、浙江省、金华市相关造价文件。

三、编制说明

（一）取费说明

1)本工程采用一般计税法；

2）单独装饰工程：管理费及利润按单独装饰工程中值计取（企业管理费15.16%、利润7.62%），安全文明施工基本费按市区单独装饰工程中值5.71%；规费按单独装饰工程27.92%*0.5计取，税金按9%计取；

3）安装工程：管理费及利润按水、电安装工程中值计取（企业管理费21.72%、利润10.4%），安全文明施工基本费按市区工程中值7.1%计取，规费按中值30.63%*0.5计取，税金按9%计取。

（二）工程量编制说明

建筑工程：

1、本控制价余方弃置运距按8km计入；

2、本工程混凝土采用商品混凝土；

3、未注明单位均按mm计算；

4、本工程砂浆采用预拌砂浆；

5、经设计明确：金属窗做法为5mm普通玻璃铝合金窗，1厚铝合金型材边框；

6、经设计明确：木门为成品实木复合套装门；

7、经设计明确：白色乳胶漆做法为：1）抹灰面批刮腻子（满刮两遍）；2）墙、柱面刷白色乳胶漆 ~二遍；

8、经设计明确：入口处轻钢龙骨基层附墙做法为：1）附墙轻钢龙骨基层 中距竖600横1500mm以内；2）2.5mm厚咖啡色铝板；

9、玻璃棚制作安装未计入。

安装工程：

1、照明回路利用原有照明回路，预算只计室内管线部分；

2、拆除移位按项列入预算；

3、卫生器具型号由建设单位自定；

4、经设计明确：室内排水管未做改动。

5、经设计明确：空调吸顶机规格按3P考虑；吸顶音箱按蓝牙考虑；

6、卫生间墙地面砖铺贴未计入；

7、卫生间隔断未计入；

8、卫生间蹲便器未计入。

- 暂列金额：12000元，列入建筑工程。

- 项目暂定综合单价、主材价

| 序号 | 名称 | 单位 | 除税单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7型洗漱池 | m | 700 | 暂定综合单价 |
| 2 | 艺术吊灯 | 套 | 800 | 暂定主材价 |

五、其他说明

1、分部分项工程量清单只描述了完成一个规定计量单位范围内应完成的主要工作内容，但投标人填报的综合单价应是包含了这一计量单位项目范围内的所有工作内容所需的直接费、企业管理费、利润以及风险等费用。

六、推荐品牌表

品牌选择表

| 序号 | 材料/设备 名称 | 招标人 推荐品牌 | 投标人 选择品牌 | 其它规定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 | 立马、三狮、尖峰、金元、红狮 | 选择招标人推荐品牌 | 1、同一种材料/设备原则上选用同一品牌；材料/设备需要选用两个及以上推荐品牌的，采购前要经 招标人同意。 2、施工期间有下列特殊情况发生的，经招标人同意后，中标人可以选择与推荐品牌相同档次的其它品牌，但价格不作调整： ①中标人发现材料/设备中有特殊规格，招标人推荐的品牌厂家均不生产的。 ②中标人发现招标人推荐品牌的材料/设备市场供应不足，均无法满足工程施工进度要求的。 3、招标人推荐品牌在标后原则上不作修改，若招标人在标后修改推荐品牌的，中标人可要求重新确定材料/设备的单价。 |
| 2 | 砖砌体 | 金华市墙改办确认范围内的砖生产企业 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 3 | 钢材 | 沙钢、萍钢、元立、西城、中天 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 4 | 瓷砖（地砖、面砖） | 萨米特、特地、宏宇、新中源、樵东、百和 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 5 | 石膏板（轻钢龙骨） | 泰山、杰科、可耐福、博罗、华玉 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 6 | 玻璃 | 福耀、金晶、南玻、杭玻、浙玻 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 7 | 铝合金门窗之铝型材 | 坚美、亚洲、兴发、凤铝 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 8 | 成品木门 | TATA、一一、梦天、春天、美心 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 9 | 密封胶 | 之江、时间、浙江正和 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 10 | 防水材料 | 科顺、卓宝、雨虹、天信、中建友、凯伦 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 11 | 涂料 | 立邦、来威、嘉宝莉 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 12 | 电线、电缆 | 杭策、菊花、蓝天 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 13 | 非金属管材 | 冠益、公元、联塑、中财、伟星 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 14 | 开关插座面板 | 鸿雁、正泰、TCL | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 15 | 灯具 | 三雄极光、飞利浦、鸿雁 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 17 | 卫生洁具 | 中宇、惠达、箭牌、美加华 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 18 | 阀门 | 春江、正丰、凯泰 | 选择招标人推荐品牌 |  |
| 19 | 音响 | 新科、先科、纽曼 | 选择招标人推荐品牌 |  |