## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 隔离房 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 259190.55元
| (大写): | 贰拾伍万玖仟壹佰玖拾元伍角伍分
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:隔离房 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 单位工程 | 259190.55 |  | 1562.74 | 3423.59 | 21401.05
1.1 | 建筑 | 231320.66 |  | 1343.94 | 2951.48 | 19099.87
1.2 | 安装 | 27869.89 |  | 218.8 | 472.11 | 2301.18
合计 |  | 259190.55 |  | 1562.74 | 3423.59 | 21401.05

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 196874.63 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 23512.47
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 2394.68
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1050.74 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 24.08
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×5.71% | 1343.94 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×5.71% | 1343.94 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） | 10000
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 | 10000 | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 | 10000 | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×12.54% | 2951.48
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 19099.87
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 231320.66

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 196874.63 | 25272.16 | 302.52
1 | 010605001001 | 彩钢板房 | 隔离房间及卫生间采用75厚岩棉彩钢板，窗采用普通玻璃窗，门采用彩钢板门，工程量按投影面积计算，详见图纸 | m2 | 194.04 | 400 | 77616
2 | 010605002001 | 钢板墙板 | 75彩钢夹芯板（含框），单侧假草皮外包，50*50*1.5镀锌钢管立柱（间距3米），40*40*1.5镀锌角钢斜撑（间距3米） | m2 | 95.04 | 152.56 | 14499.3 | 2021.5 | 96.94
3 | 010401001001 | 砖基础 | 40公分高240厚水泥砖墙 | m3 | 16.24 | 588.19 | 9552.21 | 3528.46 | 31.67
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外侧墙面采用1：3水泥砂浆抹灰 | m2 | 46.80 | 37.04 | 1733.47 | 1104.48 | 9.83
5 | Z010518006001 | PC叠合楼板 | 房间及过道采用100厚多孔板架空 | m3 | 29.46 | 2055.7 | 60560.92 | 10226.74 | 30.64
6 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 40厚C20细石混凝土地面随捣随抹 | m2 | 285.12 | 32.01 | 9126.69 | 3869.08 | 8.55
7 | 010501003001 | 独立基础 | C30混凝土坡道 | m3 | 1.08 | 437.81 | 472.83 | 28.27 | 0.09
8 | 010802002001 | 彩板门 | 围墙彩板门 | m2 | 7.92 | 426.05 | 3374.32 | 162.84
9 | 010401011001 | 砖检查井 | φ700砖砌窨井，深1米，复合盖板 | 座 | 6 | 1424.79 | 8548.74 | 3886.14 | 124.8
10 | 01B001 | 塑料排水管铺设 | DN200波纹管 | m | 50.00 | 35.37 | 1768.5 | 228.5
11 | 01B002 | 塑料排水管铺设 | DN100PVC管 | m | 55.00 | 24.03 | 1321.65 | 216.15
本页小计 | [6 empty] | 188574.63 | 25272.16 | 302.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 01B003 | 砖砌蹲坑 | 砖砌蹲坑 | 只 | 11 | 300 | 3300
13 | 01B004 | 5m3玻璃钢化粪池 | 5m3玻璃钢化粪池（含挖土方、回填方、路面复原、多余土方及垃圾外运） | 项 | 1 | 5000 | 5000
本页小计 | [6 empty] | 8300
合计 | [6 empty] | 196874.63 | 25272.16 | 302.52

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 1050.74 | 25.36 | 0.84
1 | 011702001001 | 基础 | 复合木模 | m2 | 1.20 | 42.28 | 50.74 | 25.36 | 0.84
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 机械进出场费 | 台次 | 1 | 1000 | 1000
本页小计 | [6 empty] | 1050.74 | 25.36 | 0.84
合计 | [6 empty] | 1050.74 | 25.36 | 0.84

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 196874.63
1 | 010605001001 | 彩钢板房 | m2 | 194.04 |  | 400 |  |  |  | 400 | 77616
| 补 | 房间及卫生间采用75厚岩棉彩钢板，窗采用普通玻璃窗，门采用彩钢板门，工程量按投影面积计算，详见图纸 | m2 | 194.04 |  | 400 |  |  |  | 400 | 77616
2 | 010605002001 | 钢板墙板 | m2 | 95.04 | 21.27 | 125.98 | 1.02 | 2.74 | 1.55 | 152.56 | 14499.3
| 6-59 | 钢结构墙面板安装 彩钢夹芯板 | m2 | 95.04 | 21.27 | 100.98 | 1.02 | 2.74 | 1.55 | 127.56 | 12123.3
| 补 | 假草皮 | m2 | 95.04 |  | 25 |  |  |  | 25 | 2376
3 | 010401001001 | 砖基础 | m3 | 16.24 | 217.27 | 326.4 | 1.95 | 27.19 | 15.38 | 588.19 | 9552.21
| 4-15 | 混凝土实心砖 零星砌体^DM M7.5 | m3 | 16.24 | 217.27 | 326.4 | 1.95 | 27.19 | 15.38 | 588.19 | 9552.21
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | m2 | 46.80 | 23.6 | 8.64 | 0.21 | 2.93 | 1.66 | 37.04 | 1733.47
| 12-2 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1∶3 | m2 | 46.8 | 23.6 | 8.64 | 0.21 | 2.93 | 1.66 | 37.04 | 1733.47
5 | Z010518006001 | PC叠合楼板 | m3 | 29.46 | 347.14 | 1639.54 | 1.04 | 43.42 | 24.56 | 2055.7 | 60560.92
| 5-196 | 100厚多孔板 | m3 | 29.46 | 347.14 | 1639.54 | 1.04 | 43.42 | 24.56 | 2055.7 | 60560.92
6 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 285.12 | 13.57 | 15.79 | 0.03 | 1.67 | 0.95 | 32.01 | 9126.69
| 11-5+11-6*10换 | 细石混凝土找平层^现浇现拌混凝土 C20（16）~厚40(mm) | m2 | 285.12 | 13.57 | 15.79 | 0.03 | 1.67 | 0.95 | 32.01 | 9126.69
7 | 010501003001 | 独立基础 | m3 | 1.08 | 26.18 | 406.42 | 0.08 | 3.28 | 1.85 | 437.81 | 472.83
| 5-3 | 现浇混凝土 基础 混凝土^现浇现拌混凝土 C30（20） | m3 | 1.08 | 26.18 | 406.42 | 0.08 | 3.28 | 1.85 | 437.81 | 472.83
8 | 010802002001 | 彩板门 | m2 | 7.92 | 20.56 | 401.53 |  | 2.53 | 1.43 | 426.05 | 3374.32
| 8-47 | 彩钢板门安装 | m2 | 7.92 | 20.56 | 401.53 |  | 2.53 | 1.43 | 426.05 | 3374.32
9 | 010401011001 | 砖检查井 | 座 | 6 | 647.69 | 626.6 | 20.8 | 82.84 | 46.86 | 1424.79 | 8548.74
| 17-138 | 砖砌窨井 内径周长1.5m内 ~井深1m^现浇现拌混凝土 C20（16） | 只 | 6 | 627.4 | 350.12 | 20.62 | 80.3 | 45.42 | 1123.86 | 6743.16
| 17-195 | 化粪池及窨井复合盖板安装 | 套 | 6 | 20.29 | 276.48 | 0.18 | 2.54 | 1.44 | 300.93 | 1805.58
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
10 | 01B001 | 塑料排水管铺设 | m | 50.00 | 4.57 | 29.91 |  | 0.57 | 0.32 | 35.37 | 1768.5
| 17-135 | 塑料排水管铺设 管径200mm | m | 50 | 4.57 | 29.91 |  | 0.57 | 0.32 | 35.37 | 1768.5
11 | 01B002 | 塑料排水管铺设 | m | 55.00 | 3.93 | 19.33 |  | 0.49 | 0.28 | 24.03 | 1321.65
| 17-134 | 塑料排水管铺设 管径150mm | m | 55 | 3.93 | 19.33 |  | 0.49 | 0.28 | 24.03 | 1321.65
12 | 01B003 | 砖砌蹲坑 | 只 | 11 |  | 300 |  |  |  | 300 | 3300
| 补 | 砖砌蹲坑 | 只 | 11 |  | 300 |  |  |  | 300 | 3300
13 | 01B004 | 5m3玻璃钢化粪池 | 项 | 1 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000
| 补 | 5m3玻璃钢化粪池 | 项 | 1 |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 5000
合计 | [10 empty] | 196874.63

## 1_表10_2_2-17 综合单价计算表(技术措施)
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 1050.74
1 | 011702001001 | 基础 | m2 | 1.20 | 21.13 | 16.21 | 0.7 | 2.71 | 1.53 | 42.28 | 50.74
| 5-103 | 现浇混凝土 独立基础 复合木模 | m2 | 1.2 | 21.13 | 16.21 | 0.7 | 2.71 | 1.53 | 42.28 | 50.74
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000
| 补 | 机械进出场费 | 台次 | 1 |  | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000
合计 | [10 empty] | 1050.74

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 10000 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 10000
合计 |  |  | 10000 | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 53.828 | 147 | 7912.72
2 | 三类人工 | 工日 | 102.257 | 170 | 17383.69

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 圆钉 | kg | 0.751 | 5.72 | 4.3
2 | 电焊条E43系列 | kg | 17.971 | 5.81 | 104.41
3 | 镀锌铁丝12# | kg | 0.037 | 6.65 | 0.25
4 | 镀锌铁丝22# | kg | 0.002 | 6.65 | 0.01
5 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg | 0.084 | 0.69 | 0.06
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 4725.846 | 0.5 | 2381.83
7 | 黄砂毛砂 | t | 0.006 | 138 | 0.83
8 | 黄砂净砂 | t | 13.04 | 152 | 1982.08
9 | 碎石综合 | t | 16.716 | 90.41 | 1511.29
10 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块 | 10.506 | 436 | 4580.62
11 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg | 112.2 | 0.31 | 34.78
12 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg | 1089 | 0.31 | 339.77
13 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg | 1019.7 | 0.29 | 290.61
14 | 彩钢夹芯板δ75 | m2 | 100.742 | 72.41 | 7294.73
15 | 彩钢板门 | m2 | 7.489 | 414 | 3100.45
16 | 钢支撑 | kg | 117.444 | 7.76 | 911.13
17 | 水 | m3 | 9.081 | 0 | 0
18 | 复合模板综合 | m2 | 0.287 | 34.49 | 9.9
19 | 复合材料检查井盖φ700 | 套 | 6.06 | 268 | 1624.08
20 | 5m3玻璃钢化粪池 | 项 | 1 | 5000 | 5000
21 | 假草皮 | m2 | 95.04 | 25 | 2376
22 | 房间及卫生间采用75厚岩棉彩钢板，窗采用普通玻璃窗，门采用彩钢板门，工程量按投影面积计算，详见图纸 | m2 | 194.04 | 400 | 77616
23 | 机械进出场费 | 台次 | 1 | 1000 | 1000
24 | 砖砌蹲坑 | 只 | 11 | 300 | 3300
25 | 多孔板100厚 | m3 | 29.607 | 1500 | 44410.5
26 | PVC管DN100 | m | 55.825 | 16.81 | 938.42
27 | 波纹管 DN200 | m | 50.75 | 25.82 | 1310.37

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.096 | 711.53 | 68.31
2 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.095 | 1022.83 | 97.17
3 | 载货汽车4t | 台班 | 0.08 | 422.55 | 33.8
4 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.042 | 217.29 | 9.13
5 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.298 | 184.32 | 54.93
6 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 0.028 | 8.96 | 0.25
7 | 木工压刨床单面600mm | 台班 | 0.012 | 9.29 | 0.11
8 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 1.712 | 17.9 | 30.64
9 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 1.025 | 9.61 | 9.85
10 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 0.094 | 1.56 | 0.15

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 24877.8 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 3081.66
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 218.8
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.1% | 218.8 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×7.1% | 218.8 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×15.32% | 472.11
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 2301.18
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 27869.89

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  |  |  | 24877.8 | 3340.1 | 11.44
1 | 031004006001 | 大便器 | 蹲便器（含冲洗阀等配件） | 组 | 11 | 518.97 | 5708.67 | 409.09
2 | 031004003001 | 洗脸盆 | 落地式洗脸盆（含水龙头等配件） | 组 | 11 | 642.7 | 7069.7 | 374.99
3 | 031004010001 | 淋浴器 | 成套淋浴器 手动开关 | 套 | 11 | 284.67 | 3131.37 | 167.64
4 | 031001006001 | 塑料管 | DN20PPR管，管道冲洗、消毒 | m | 95.00 | 18 | 1710 | 754.3 | 10.45
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 铜截止阀安装DN20 | 个 | 11 | 37.49 | 412.39 | 80.85 | 0.99
6 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配 电线管PC20 | m | 95.00 | 8.24 | 782.8 | 404.7
7 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 300.00 | 2.77 | 831 | 198
8 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 WDZ-BYJ-10 | m | 50.00 | 7.86 | 393 | 31.5
9 | 040801029001 | 照明开关 | 单控开关 | 个 | 22 | 15.48 | 340.56 | 158.4
10 | 030404035001 | 插座 | 单相暗插座 | 个 | 11 | 20.19 | 222.09 | 93.5
11 | 030404035002 | 插座 | 空调插座暗装，安全型，250V，16A | 个 | 11 | 23.76 | 261.36 | 93.5
12 | 030412004001 | 装饰灯 | LED吸顶灯安装 | 套 | 22 | 139.88 | 3077.36 | 298.76
13 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱 | 台 | 1 | 550.3 | 550.3 | 138.03
本页小计 | [6 empty] | 24490.6 | 3203.26 | 11.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030411006001 | 接线盒 | 开关、插座盒安装 | 个 | 22 | 8.67 | 190.74 | 70.18
15 | 030411006002 | 接线盒 | 灯头盒安装 | 个 | 22 | 8.93 | 196.46 | 66.66
本页小计 | [6 empty] | 387.2 | 136.84
合计 | [6 empty] | 24877.8 | 3340.1 | 11.44

## 2_表10_2_2-17 综合单价计算表
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [8 empty] | 24877.8
1 | 031004006001 | 大便器 | 组 | 11 | 37.19 | 470.81 |  | 7.42 | 3.55 | 518.97 | 5708.67
| 10-3-31 | 蹲式大便器安装 手动开关 | 套 | 11 | 37.19 | 470.81 |  | 7.42 | 3.55 | 518.97 | 5708.67
2 | 031004003001 | 洗脸盆 | 组 | 11 | 34.09 | 598.55 |  | 6.8 | 3.26 | 642.7 | 7069.7
| 10-3-14 | 洗脸盆 立柱式冷水 | 组 | 11 | 34.09 | 598.55 |  | 6.8 | 3.26 | 642.7 | 7069.7
3 | 031004010001 | 淋浴器 | 套 | 11 | 15.24 | 264.93 |  | 3.04 | 1.46 | 284.67 | 3131.37
| 10-3-49 | 成套淋浴器 手动开关冷热水 | 套 | 11 | 15.24 | 264.93 |  | 3.04 | 1.46 | 284.67 | 3131.37
4 | 031001006001 | 塑料管 | m | 95.00 | 7.94 | 7.57 | 0.11 | 1.61 | 0.77 | 18 | 1710
| 10-1-230 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 | m | 95 | 7.61 | 7.57 | 0.11 | 1.54 | 0.74 | 17.57 | 1669.15
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 95 | 0.33 |  |  | 0.07 | 0.03 | 0.43 | 40.85
5 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 个 | 11 | 7.35 | 27.83 | 0.09 | 1.5 | 0.72 | 37.49 | 412.39
| 10-2-2 | 螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）20 | 个 | 11 | 7.35 | 27.83 | 0.09 | 1.5 | 0.72 | 37.49 | 412.39
6 | 030411001001 | 配管 | m | 95.00 | 4.26 | 2.72 |  | 0.85 | 0.41 | 8.24 | 782.8
| 4-11-144 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20 | m | 95 | 4.26 | 2.72 |  | 0.85 | 0.41 | 8.24 | 782.8
7 | 030411004001 | 配线 | m | 300.00 | 0.66 | 1.92 |  | 0.13 | 0.06 | 2.77 | 831
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 | m | 300 | 0.66 | 1.92 |  | 0.13 | 0.06 | 2.77 | 831
8 | 030411004002 | 配线 | m | 50.00 | 0.63 | 7.04 |  | 0.13 | 0.06 | 7.86 | 393
| 4-12-27 | 穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）10 | m | 50 | 0.63 | 7.04 |  | 0.13 | 0.06 | 7.86 | 393
9 | 040801029001 | 照明开关 | 个 | 22 | 7.2 | 6.15 |  | 1.44 | 0.69 | 15.48 | 340.56
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 | 套 | 22 | 7.2 | 6.15 |  | 1.44 | 0.69 | 15.48 | 340.56
10 | 030404035001 | 插座 | 个 | 11 | 8.5 | 9.19 |  | 1.69 | 0.81 | 20.19 | 222.09
| 4-13-323 | 单相暗插座电流（A）≤16 | 套 | 11 | 8.5 | 9.19 |  | 1.69 | 0.81 | 20.19 | 222.09
11 | 030404035002 | 插座 | 个 | 11 | 8.5 | 12.76 |  | 1.69 | 0.81 | 23.76 | 261.36
【表10.2.2-17】
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) | [5 empty] | 合计 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计
| 4-13-323 | 单相暗插座电流（A）≤16 | 套 | 11 | 8.5 | 12.76 |  | 1.69 | 0.81 | 23.76 | 261.36
12 | 030412004001 | 装饰灯 | 套 | 22 | 13.58 | 122.29 |  | 2.71 | 1.3 | 139.88 | 3077.36
| 4-13-162 | 点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 | 套 | 22 | 13.58 | 122.29 |  | 2.71 | 1.3 | 139.88 | 3077.36
13 | 030404017001 | 配电箱 | 台 | 1 | 138.03 | 371.56 |  | 27.53 | 13.18 | 550.3 | 550.3
| 4-4-15 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m | 台 | 1 | 138.03 | 371.56 |  | 27.53 | 13.18 | 550.3 | 550.3
14 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 22 | 3.19 | 4.54 |  | 0.64 | 0.3 | 8.67 | 190.74
| 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 22 | 3.19 | 4.54 |  | 0.64 | 0.3 | 8.67 | 190.74
15 | 030411006002 | 接线盒 | 个 | 22 | 3.03 | 5.01 |  | 0.6 | 0.29 | 8.93 | 196.46
| 4-11-212 | 暗装接线盒 | 个 | 22 | 3.03 | 5.01 |  | 0.6 | 0.29 | 8.93 | 196.46
合计 | [10 empty] | 24877.8

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日 | 22.738 | 147 | 3342.49

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 镀锌铁丝φ1.2-1.8 | kg | 0.761 | 6.65 | 5.06
2 | 钢丝φ1.2-1.8 | kg | 0.268 | 6.97 | 1.87
3 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg | 16.416 | 0.5 | 8.27
4 | 黄砂毛砂 | m3 | 0.099 | 138 | 13.66
5 | 黄砂净砂 | t | 0.104 | 152 | 15.81
6 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块 | 0.176 | 499 | 87.82
7 | 铜芯塑料绝缘线BV2.5 | m | 26.862 | 1.69 | 45.4
8 | 电 | kW·h | 0.55 | 0 | 0
9 | 水 | m3 | 0.165 | 0 | 0
10 | 立式水嘴DN15 | 个 | 11.11 | 120 | 1333.2
11 | 防污器DN32 | 个 | 11.11 | 105 | 1166.55
12 | 淋浴器 | 套 | 11 | 259 | 2849
13 | 塑料给水管DN20 | m | 96.52 | 5 | 482.6
14 | 螺纹阀门DN20 | 个 | 11.11 | 23.23 | 258.09
15 | 截止阀J11T-16K DN25 | 个 | 11.11 | 32.52 | 361.3
16 | 洗脸盆 | 个 | 11.11 | 450 | 4999.5
17 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 11.11 | 300 | 3333
18 | LED吸顶灯 | 套 | 22.22 | 120 | 2666.4
19 | 双联开关PAK-S62/1 250V 10A | 只 | 22.44 | 5.25 | 117.81
20 | 单相暗插座 | 套 | 11.22 | 8.5 | 95.37
21 | 空调插座 | 套 | 11.22 | 12 | 134.64
22 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-10 | m | 52.5 | 6.68 | 350.54
23 | 铜芯塑料绝缘线WDZ-BYJ-2.5 | m | 348 | 1.65 | 574.2
24 | 刚性阻燃管PC20 | m | 100.7 | 2.15 | 216.51
25 | 金属软管 | 根 | 11.11 | 15 | 166.65
26 | 开关、插座盒 | 个 | 22.44 | 4 | 89.76
27 | 灯头盒 | 个 | 22.44 | 4 | 89.76
28 | 水 | m3 | 4.038 | 0 | 0
29 | 成套配电箱 | 台 | 1 | 350 | 350
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元 | 9.975 | 1.02 | 10.17
2 | 管子切断套丝机159mm | 台班 | 0.088 | 11.39 | 1
3 | 试压泵3MPa | 台班 | 0.01 | 10.36 | 0.1