浙江交通技师学院隔离房工程

预算编制说明

一、工程概况

- 工程名称：浙江交通技师学院隔离房工程；

- 建设地点：浙江交通技师学院内；

- 本工程为钢结构工程，隔离房间及卫生间采用75厚岩棉彩钢板，窗采用普通玻璃窗，门采用彩钢板门。

- 本工程采用国标清单编制。

二、编制依据

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）》；

- 《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)；

- 《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）

- 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

- 关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）；

- 材料价格参照《金华建设工程造价信息》2021第7期，信息价中没有的材料按市场价；

- 人工信息价：按2021年7月金华市建设工程人工市场信息价确定，一类人工工日单价135元，二类人工工日单价147元，三类人工工日单价170元；

- 浙江省、金华市相关造价文件；

三、编制说明

（一）取费说明

本工程采用一般计税法，结合相关文件费率计取如下：

建筑工程：管理费及利润按钢结构工程中值计取（企业管理费13.49%、利润7.63%），安全文明施工基本费按钢结构工程市区工程中值5.71%计取；规费按钢结构工程25.08%*0.5计取，税金按9%计取；

安装工程： 管理费及利润按水、电、暖通、消防、智能自控及通讯安装工程中值计取（企业管理费21.72%、利润10.4%），安全文明施工基本费按水、电、暖通、消防、智能自控及通讯安装工程中值7.1%计取，规费按水、电、暖通、消防、智能自控及通讯安装工程中值30.63%*0.5计取，税金按9%计取；

- 工程量编制说明

建筑工程：

- 未注明单位均按mm考虑。

安装工程：

- 照明回路预算只计室内管线部分；

- 给水只计至供水进水口位置。

（三）暂列金额：10000元。

四、推荐品牌表品牌选择

浙江交通技师学院装修用材推荐品牌说明

招标人推荐的主要材料品牌，由中标人自行采购，所有材料必须有质保书、合格证书或试验报告，符合国家规定的相关技术标准和环保标准，按规定程序复试检验，合格后方可使用，否则招标人有权拒绝。如装修工程项目有用到以下材料的，各投标人必须选择学院推荐品牌的其中一种，投标人在投标文件中必须注明材料的品牌及规格型号。如投标人在投标文件中不注明的，中标后相应的品牌由招标人确定，报价不予调整。

一、土建部分

1、水泥：金圆、南方、红狮

2、商品砼：城建、金厦、巨龙

3、钢筋、钢材：宝钢、马钢、南钢、新钢、河钢、大无缝、友发

4、玻璃：南玻、浙玻、杭玻

5、涂料、油漆：立邦、嘉宝莉、多乐士

6、不锈钢：产地要求广东304系列，壁厚和施工满足规范要求

7、防火门：盼盼、王力、步阳、群升

8、PVC扣板：德清的“华之杰”， 海宁的“飞宇”、“浩天”

9、板材：兔宝宝、千年舟、大王椰

10、铝材：凤铝、中铝、坚美

11、磁砖地砖：东鹏、冠珠、冠军

12、防水材料：雨虹、德高、科顺

13、花岗岩：所有天然花岗石板材强度等级均应达到MU120且符合国家建筑行业标准《天然花岗石建筑板材JC205-1992》中合格品的要求及相关规定。

二、安装部分

1、卫生洁具：科勒、箭牌、TOTO

2、消防阀门(铸铁材质)：春江、正丰、金光

3、消火栓：丽消、元安、永安

4、消防应急灯具：瑞辉、金盾、台谊。

5、非金属管材(及相关配件阀门)：公元、鸿雁、中财

6、金属管材：金洲、友发、增州

7、照明灯具：欧普、飞利浦、雷士

8、电线、电缆：菊花、蓝天、中策

9、开关、插座(开关采用小颗粒型) ：正泰、公牛、德力西

10、水龙头、地漏、下水等五金：科勒、箭牌、TOTO

11、网线：康普、施耐德、西蒙